Форма: Положение о видеонаблюдении в организации (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 20.06.2022

|  |  | Актуально на 01.03.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Утверждаю

_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации)

_____________________________________

(наименование организации)

Приказ от "__"________ ____ г. N ____

Положение

о видеонаблюдении

в "_______________________________________"

- 1. Общие положения

1.1. Положение о видеонаблюдении в "____________________________" (далее - Организация) определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в Организации, создано с учетом ГОСТ Р 51558-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержденного Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1371-ст, ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования", утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 N 65-ст.

1.2. Видеонаблюдение в Организации финансируется за ее счет в целях более эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов производственной деятельности.

1.3. Настоящее Положение обязательно для работников и посетителей Организации. Каждый работник подлежит ознакомлению с настоящим Положением под подпись в журнале ознакомлений. Выписки из Положения подлежат размещению на видных местах, доступных для посетителей Организации.

1.4. Локальные нормативные акты Организации и условия трудовых договоров с работниками, регламентирующие видеонаблюдение, в обязательном порядке согласовываются со службой безопасности, бухгалтерией и юридическим отделом Организации.

- 2. Основные понятия и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и сокращения:

2.1. Категории  объектов,  зданий,  сооружений,  помещений,  территорий

(далее  -  объекты),  подлежащих  оснащению   видеокамерами   и   датчиками

структурированных охранных  систем  мониторинга  и  управления  инженерными

системами зданий и сооружений, системами безопасности  (далее  -  ВДСМ),  -

___________________________________________________________________________

(тип, перечень и индивидуализирующие признаки объектов с учетом

___________________________________________________________________________

Приложения 1 к Рекомендациям по комплексному оборудованию банков,

___________________________________________________________________________

пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих

___________________________________________________________________________

и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля

___________________________________________________________________________

и инженерной защиты. Типовые варианты. Р 78.36.003-99,

__________________________________________________________________________.

утвержденным Министерством внутренних дел Российской Федерации 20.12.1996)

2.2. Система охранная телевизионная (СОТ) - система видеонаблюдения, представляющая собой телевизионную систему замкнутого типа, предназначенную для противокриминальной защиты объекта.

2.3. Аналоговая система охранная телевизионная - система, в которой видеосигнал от видеокамер до видеомонитора и/или видеорегистратора передается в аналоговом виде, не подвергаясь аналого-цифровому преобразованию.

2.4. Несанкционированные действия (НСД) - действия в отношении технического средства (ТС), не предусмотренные нормативными (НД) и (или) эксплуатационными документами на ТС конкретного вида (например, несанкционированный доступ, несанкционированный просмотр).

2.5. Детектор движения - устройство или функция СОТ, формирующие сигнал извещения о тревоге при обнаружении движения в поле зрения видеокамеры.

2.6. Противокриминальная защита сотрудников, посетителей, объектов и имущества - деятельность, осуществляемая с целью обеспечения криминальной безопасности Организации.

2.7. СОТ - система охранная телевизионная. В Организации используются следующие СОТ:

- аналоговые;

- цифровые;

- комбинированные.

- 3. Цели и задачи видеонаблюдения.

Объекты и параметры контроля

3.1. Объекты соответствующих категорий оборудованы информационно сопряженными с автоматизированными системами безопасности и управления ВДСМ для предупреждения возникновения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами в помещениях и на территории Организации.

3.2. Задачами ВДСМ являются:

- отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных объектов в целях недопущения убытков Организации, ущерба здоровью людей, минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов;

- информационная поддержка принятия решений органами управления Организации;

- предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. ВДСМ должны обеспечивать:

- видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в зоне охраны и выявление ложных срабатываний;

- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) в зоне охраны;

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач;

- прогнозирование и предупреждение противоправных действий на объектах, аварийных ситуаций путем контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;

- непрерывность сбора, передачи и обработки информации о значениях параметров процессов обеспечения функционирования объектов;

- формирование и передачу оперативной информации об объектах, состоянии их технологических систем и изменении состояния их инженерно-технических конструкций в дежурные и диспетчерские службы Организации;

- передачу оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изображения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направления движения нарушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

- автоматизированное оповещение работников и посетителей о произошедших авариях, чрезвычайных ситуациях, необходимых действиях по эвакуации;

- автоматизированное оповещение соответствующих служб, отвечающих за безопасность объектов;

- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных ситуаций, а также действий дежурных и диспетчерских служб объектов;

- программирование режимов работы;

- совместную работу с системами управления доступом и охранной сигнализации;

- автоматический вывод изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны, детектора движения СОТ, заданному расписанию;

- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий;

- воспроизведение ранее записанной информации;

- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.

3.4. Органы управления Организации в части обеспечения безопасности объектов с использованием ВДСМ решают следующие основные задачи:

- получение от ВДСМ информации о текущем состоянии объектов;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководства Организации;

- обработка и анализ данных о состоянии объектов, о чрезвычайных ситуациях, определение их масштаба и уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на чрезвычайные ситуации;

- оперативное управление аварийно-спасательными службами, пожарными, пожарно-спасательными и аварийно-спасательными формированиями;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка по обстановке заранее разработанных вариантов решений по ликвидации каждой чрезвычайной ситуации;

- постоянное информирование сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- обобщение информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (за каждые сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- разработка прогнозов возникновения чрезвычайной ситуации;

- предложение мер по недопущению чрезвычайной ситуации.

3.5. Объектами постоянного мониторинга с использованием ВДСМ являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности:

- теплоснабжение;

- вентиляция и кондиционирование;

- водоснабжение и канализация;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта;

- лифтовое оборудование;

- система связи и оповещения;

- системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, досмотровые средства;

- системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.

Кроме того, объектами контроля являются сами системы видеонаблюдения, безопасности, охраны, сигнализации, а также основания, строительные конструкции объектов; сооружения инженерной защиты, зоны возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта.

3.6. ВДСМ должны обеспечивать контроль следующих основных дестабилизирующих факторов (параметры контроля):

- незаконного проникновения посторонних лиц, животных или чужеродных предметов, аппаратов, тел на объекты;

- антропогенного, физического, химического, электромагнитного воздействия на сами ВДСМ или на объекты;

- возникновения пожара;

- нарушения в системе теплоснабжения, отопления, подачи горячей и холодной воды;

- нарушения в подаче электроэнергии;

- нарушения в подаче газа;

- отказа в работе лифтового оборудования;

- несанкционированного проникновения в служебные помещения;

- повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных химически опасных веществ; биологически опасных веществ; взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей;

- затопления помещений, дренажных систем и технологических приямков;

- утечки газа;

- отклонений от нормативных параметров технологических процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изменения состояния основания, строительных (инженерно-технических) конструкций зданий и сооружений;

- нарушения работоспособности систем противоаварийной защиты, безопасности и противопожарной защиты;

- сооружений инженерной защиты;

- изменения состояния участков возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта мониторинга.

- 4. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения

4.1. Средства СОТ Организации по функциональному назначению подразделяют на следующие основные средства:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

4.2. Требования безопасности ТС и СОТ должны соответствовать общим требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368), ГОСТ IEC 60065-2013 "Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.04.2014 N 291-ст), ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807).

4.3. Требования к информационной безопасности.

4.3.1. Для СОТ следует учитывать следующие виды угроз безопасности:

- конфиденциальности (несанкционированный доступ);

- целостности (случайное или преднамеренное искажение);

- подлинности (подмена данных);

- доступности.

4.3.2. Средства защиты информации СОТ должны обеспечивать защиту от всех видов угроз безопасности:

- конфигурационные данные;

- журнал событий;

- архив оцифрованных видеоданных;

- разграничение доступа к функциональным возможностям СОТ.

4.4. Требования к совместимости.

4.4.1. ТС, предназначенные для построения СОТ, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью.

4.4.2. Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, должны быть установлены с учетом их назначения и условий применения в технической документации на СОТ конкретного типа.

4.5. Требования к надежности.

4.5.1. Средний срок службы СОТ должен составлять не менее ___ (не менее 8 лет) лет с учетом с учетом проведения регламентных работ. Гарантийный срок - ___ месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Среднее время наработки на отказ ТС - не менее _____.

Среднее время восстановления работоспособного состояния - ____.

Дополнительные требования надежности - ______________________.

4.6. Требования устойчивости СОТ к внешним воздействующим факторам.

4.6.1. Требования устойчивости к воздействию климатических факторов устанавливают в стандартах и НД на ТС и СОТ конкретных типов в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394).

4.6.2. Оболочки ТС при необходимости защиты от внешних воздействий должны иметь степени защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 604-ст), которые следует устанавливать в НД на СОТ конкретных типов.

4.6.3. ТС и СОТ должны обеспечивать соответствие требованиям к прочности и устойчивости при воздействии механических нагрузок, значения параметров которых следует устанавливать в НД на ТС и СОТ конкретных типов.

4.7. Требования к электропитанию.

4.7.1. Основное электропитание ТС и СОТ должно осуществляться от электрической сети систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 230 В.

4.7.2. ТС и СОТ должны сохранять работоспособность при отклонениях напряжения электрической сети систем электроснабжения общего назначения в диапазоне от минус 20% до плюс 10% от номинального значения, а также отклонениях частоты переменного тока в диапазоне от 49 до 51 Гц.

4.7.3. Электропитание отдельных ТС допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в НД на ТС конкретных типов.

4.7.4. СОТ в зависимости от группы по функциональным характеристикам должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника электропитания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники электропитания постоянного тока.

4.7.5. Номинальное напряжение резервного источника электропитания постоянного тока выбирают из ряда: 12; 24 В. Значения параметров должны быть установлены в НД или другой документации на СОТ конкретных типов.

4.7.6. При использовании в качестве источника резервного электропитания аккумуляторных батарей должен осуществляться их автоматический подзаряд.

4.7.7. ТС и СОТ должны сохранять функциональные характеристики при допустимых отклонениях напряжения резервного источника электропитания от минус 15% до плюс 10% номинального значения.

4.7.8. Резервный источник электропитания должен обеспечивать выполнение основных функций СОТ при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени.

4.8. Требования к конструкции.

4.8.1. Конструкцией ТС должна быть обеспечена взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей и ремонтопригодность.

4.8.2. Конструкцией ТС должны быть обеспечены:

- удобство технического обслуживания, эксплуатации;

- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

4.8.3. Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие ТС должны обеспечивать:

- механическую прочность;

- требуемую надежность;

- выполнение требований по устойчивости к НСД по категориям и классам устойчивости;

- безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.

4.9. Требования к маркировке.

4.9.1. Маркировка ТС и СОТ должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 26828-86 "Государственный стандарт Союза ССР. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.02.1986 N 366) и содержать:

- товарный знак и (или) другие реквизиты предприятия-изготовителя;

- условное обозначение ТС и СОТ;

- серийный номер;

- дату изготовления;

- знак сертификата соответствия (при его наличии).

4.10. Требования к техническим характеристикам ТС СОТ:

4.10.1. Техническая документация на видеокамеры содержит следующие основные характеристики:

- разрешающая способность;

- рабочий диапазон освещенности;

- чувствительность;

- соотношение сигнал/шум;

- тип объектива;

- угол зрения по горизонтали и вертикали;

- параметры выходного видеосигнала;

- габаритные размеры и масса;

- вид климатического исполнения;

- характеристики, связанные с особенностями применения и эксплуатации, показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и другие необходимые параметры;

- разрешение.

4.10.2. В технической документации на объективы указаны следующие основные характеристики:

- фокусное расстояние;

- диафрагма;

- максимальная апертура;

- диапазон изменения диафрагмы;

- глубина резкости;

- угол обзора.

4.10.3. В технической документации на видеомониторы указаны следующие основные характеристики:

- размеры экрана;

- параметры экрана;

- разрешающая способность экрана;

- цветность (цветной/черно-белый);

- параметры видеовхода (тип видеоинтерфейса для видеомонитора);

- параметры, связанные с особенностями применения и эксплуатации, показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости.

4.10.4. ________________________________________________________________________________.

4.10.5. Дополнительные функциональные характеристики СОТ указываются в технической документации изделий конкретного типа.

- 5. Режим видеонаблюдения Организации

5.1. Видеонаблюдение в Организации ведется постоянно.

5.2. О видеонаблюдении сотрудники и посетители оповещаются надписями и символами установленного типа на видных местах.

5.3. Места размещения, перечень, вид и тип устанавливаемых видеокамер, в том числе резервных и скрытых, режим видеонаблюдения отдельных объектов утверждаются приказами Организации.

Работники, права которых могут затрагиваться скрытым видеонаблюдением, знакомятся с приказами о местах такого видеонаблюдения под подпись.

5.4. Видеонаблюдение в местах хранения и операций с ценностями, в туалетных комнатах запрещается.

5.5. При необходимости изменения режима видеонаблюдения сотрудник вправе обратиться к руководству Организации со служебной запиской.